SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz. 1655 ze zm.)

na

budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy Sobieskiego  279 A

Marzec 2010

##### I. Informacje uzupełniające

- Ilekroć użyto wyrażenia „specyfikacja” chodzi o specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz.U. 
z 2007, nr 223, poz. 1655 ze zm.).

- Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie „wykonawcy” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia 
- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

- Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej i będzie dla nich wiążąca.

II. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sobieskiego 279 A

84 – 200 Wejherowo

www.pcprwejherowo.pl

tel. 058  672 –40– 63

fax 058 672-40-63

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia zewnętrznego terenu  na działce nr 24/1 obr.5 wokół budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  usytuowanego w Wejherowie ul. Sobieskiego 279 A.

CPV 45316100-6                     Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

CPV 45311100-1                     Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45112100-6                    Roboty w zakresie kopania rowów

W trakcie realizacji robót przewiduje się wykonanie:

- Wytyczenie trasy kabli.

- Roboty ziemne  -wykopy pod kable i stopy fundamentowe dla słupów

- Ułożenie kabli i oznakowanie trasy

- Montaż słupów

- Podłączenie oświetlenia do skrzynki rozdzielczej

- Uporządkowanie terenu

- Przeprowadzenie prób i ustawienie czasu pracy oświetlenia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do specyfikacji),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do specyfikacji),

- przedmiar robót (załącznik nr 10 do specyfikacji),

- zakres zamówienia (załączniku nr 6 do specyfikacji).

- Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do dokumentacji projektowej, technicznej i przedmiarów. W razie niejasności Wykonawca winien zwrócić  się do Zamawiającego o ich wyjaśnienie.

- Znajdujący się w dokumentacji przedmiar robót ma charakter pomocniczy i informacyjny. Zamawiający podaje kody pozycji przedmiaru w postaci odpowiednich katalogów norm  jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej Wykonawcę podstawy przy kalkulowaniu ceny ofertowej.

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych 
niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia dokumentów uwiarygodniających stosowanie tych materiałów i urządzeń w budownictwie, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2006, nr 156, 
poz. 1118 ze zm.). W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty tych zmian poniesie wykonawca. Złożone wyżej wymienione dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji 
o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników” lub przyjęcia oferty.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wszelkie wykonane roboty na okres co najmniej 5 lat.

- Warunki płatności – zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonane roboty, potwierdzone protokołem odbioru, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym – w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, nie częściej niż raz w miesiącu.

# V. Części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Miejsce wykonania zamówienia.

Nieruchomość położona na działce nr 24/1 obr. 5, położonej w Wejherowie , przy  ul. Sobieskiego               279 A.

VII. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Roboty uzupełniające

Zamawiający przewiduje roboty uzupełniające w zakresie:

- zwiększenia ilości wykonania oświetlenia  wraz z robotami towarzyszącymi (roboty ziemne, kable energetyczne, lampy itp.)

## IX. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w terminie od daty podpisania umowy 40 dni.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.2  ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki dotyczące:

1)posiadania  wiedzy i doświadczenia;

-wykonawca winien wykazać, iż należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na   wykonaniu zewnętrznego oświetlenia  terenu (ulicy, parku, itp.) o wartości co najmniej 100 000 złotych każda.

UWAGA 1! W przypadku, gdy w wykazie robót  przedstawionym przez Wykonawcę (określonym  w załączniku nr 3 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/ home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 19.03.2010 r.

2)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną   im powierzone tj.:

a. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

UWAGA 2! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 
że łącznie spełniają wyżej wymienione warunki;

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);

Złożenie przez wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie X specyfikacji będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający ustali na podstawie treści tych dokumentów i oświadczeń czy wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki, stosując zasadę spełnia - nie spełnia.

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty.

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (określonym w pkt. X.2.1 specyfikacji), z podaniem wymaganego zakresu  oraz daty i miejsca wykonania(załącznik nr 2 specyfikacji);

- dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w rozdz. X pkt 2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do jego wykonania, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. Do oferty należy załączyć informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 1A do SIWZ (dla wszystkich osób wymienionych w powyższym rozdziale).

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i zaświadczenie lub  decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Załącznik nr 4 do SIWZ.

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest    ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności opiewający na kwotę co najmniej 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku, o którym

mowa w pkt. X pkt 1 SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, żer uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).

4.  Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do   wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. X pkt 2 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w/w punkcie, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. XI pkt 3.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz.. XI .pkt 3 ppkt 2-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

7. Dokumenty, o których mowa w pkt. XI.3 ppkt 2-3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. XI.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, 
o których mowa w pkt. XI.3.ppkt 1 do  4 winien złożyć każdy wykonawca. Pozostałe wymagane dokumenty mogą zostać złożone wspólnie.

10.Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu mogą być doręczone 
w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

12.Jeżeli w określonym terminie wykonawca nie złoży oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i pełnomocnictw lub jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy lub który złożył wadliwe pełnomocnictwo, zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert.

13.Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.

14.Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

15.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

# XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie lub faksem z zachowaniem zasad określonych w ustawie, na adres zamawiającego, podany w pkt. II specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawcy przysługuje prawo zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia zostaną udzielone niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później  niż do końca dnia w którym upływa  połowa wyznaczonego terminu składania ofert.. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy.

XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym - p. Elżbieta Kalisz, tel.   58 572 – 94 – 21,

- w zakresie formalnym – p. Anna Domnik., tel. 58 672-27-02 w 37.

XIV. Podwykonawstwo

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy w sytuacji, gdy powierzenie to jest zbędne lub nieuzasadnione ze względu na rodzaj prac budowlanych tożsamych z pracami zleconymi wykonawcy.

XV. Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium

XVI. Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

- Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pożądane jest, aby była w formie spiętej ze spisem zawartości i ponumerowanymi stronami z tekstem.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

- Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy muszą złożyć podpisy na formularzu ofertowym oraz oświadczeniach; odpisy oraz kserokopie wszelkich dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, każda strona oferty winna zostać parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

- Zmiany i wycofanie oferty:

- wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert, zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej,

- zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA,

- powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta; dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dane.

- Oferta musi zawierać w szczególności:

- formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 specyfikacji,

- wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie X specyfikacji;

- wszystkie wymagane załączniki i oświadczenia, o których mowa w punkcie XXVII specyfikacji

- oświadczenie o udzielonym terminie gwarancji, zgodnie z pkt. IV.5 specyfikacji-Wykonawca ,pisze własnoręcznie  i dołącza do oferty,

- pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, chyba, że stosowne upoważnienie wynika 
z obowiązujących przepisów prawa lub innych załączonych do oferty dokumentów, z treści wymienionych dokumentów muszą jednoznacznie wynikać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony,

- Wymaga się, by oferta była dostarczona w trwale zamkniętej kopercie, zaadresowanej na

zamawiającego oznaczonej tytułem: „Budowa oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279 A” oraz nazwą i adresem wykonawcy, z dopiskiem „Nie otwierać przed 06.04.2010 r., godz. 9:10”.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy.

XVIII. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być załączone do oferty,

- składają ofertę, która winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

2.	Przepisy i wymagania specyfikacji stosuje się odpowiednio do każdego wykonawcy.

3.	Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

4.	Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać do dnia 06.04.2010 r. do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego, 
w Wejherowie ul. Sobieskiego 279 A, w Sekretariacie.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2010 r. o godz. 9.10 w siedzibie zamawiającego, 
w Wejherowie ul. Sobieskiego 279 A, w pokoju nr 6 (świetlica). Otwarcie ofert jest jawne.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie otwierania ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 5 zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich wniosek.

## XX. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca dokona obliczeń ceny ofertowej wykonania robót na podstawie przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej i projektowej.

- Cena wykonania całości robót jest ceną ryczałtową. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie robót groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, podwyższenia lub rozwiązania umowy z tej przyczyny można dochodzić przed sądem.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia (w szczególności koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, ubezpieczenia budowy, również koszty, które nie są ujęte jako oddzielne pozycje w przedmiarach).

- Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia   okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i skalkulowania ceny z należytą starannością.

- Cena oferty musi być podana, w polskich złotych cyfrowo i słownie, w pkt. 1 formularza ofertowego z wyodrębnieniem ceny netto, stawki (procentowo) i kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.

- Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- We wszystkich obliczeniach ceny ofertowej należy stosować zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podana przez wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXI. Kryteria oceny oferty oraz opis sposobu ich ocen

- Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

- Zastosowany wzór do obliczenia punktowego

Cn

Wp = ------------ x 100 x waga (100%)

Co

Wp   -  wartość punktowa oferty ocenianej

Cn    -  cena najtańszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

Co    -  cena oferty ocenianej

100  -   współczynnik stały

- Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

XXII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

- Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy) siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,

### wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć

1. sporządzony harmonogram rzeczowo – finansowy robót zawierający w szczególności:

- wyszczególnienie rodzaju robót,

- ogólny rodzaj wykonywanych grup robót,

- ogólną wartość wykonywanych poszczególnych grup robót,

- wartość ogółem,

- termin realizacji poszczególnych grup robót,

- proponowany termin płatności zakończonych elementów robót w danej grupie (nie częściej niż raz w miesiącu).

2.Ofertę (kosztorys ofertowy zawierający lp., podstawę wyceny, opis rodzaju robót; jednostkę obmiaru, koszt jednostkowy wycenianej czynności; wartość ogółem; tabelę elementów scalonych; zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu) wykonaną na podstawie przedmiaru robót.

  - Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art.27 ust.2.

  - Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy, jeżeli 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XXIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy 
w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
- kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny brutto  podanej w formularzu ofertowym i musi zostać wniesione przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota (30%) stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu okresu rękojmi za wady. Kwota ta podlega zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady (okresu gwarancji jakości).

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji oraz oferty. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamówienia na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i nie może dokonać 
w nim żadnych zmian.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana umowy będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

  - wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

  - wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmian będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

  - wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji,

  - wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których zamawiający realizuje zamówienie,

  - wystąpienia zwłoki w wydawaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

  - wystąpienia konieczności zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

    - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem (sile mrozy, długotrwałe w deszcze, ulewne deszcze, działania osób trzecich. itp.)

    - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

    - zmiana danych teleadresowych,

    - zmiana obowiązującej stawki VAT.

- W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punkcie XXIV.2 termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy w stosunku do treści oferty 
w przypadku ujawnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć a zmiany te będą korzystne dla zamawiającego, skutkujących koniecznością wykonania robót zamiennych w zakresie ilościowym oraz jakościowym zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru. Zmiany mogą dotyczyć: zamiany materiałów budowlanych w stosunku do zamówionych o określonych parametrach na materiały o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych bądź zmiany technologii wykonania robót. Zmiany te nie mogą doprowadzić do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości zamówienia.

- Inne zmiany:

  - W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty robót albo spowoduje skrócenie terminu realizacji zamówienia.

- W stosunku do terminu realizacji umowy:

- konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy;

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano  w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ;

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

- w przypadku przedłużania się procedury przetargowej ponad przewidziany w ustawie.

16.3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

XXV. Środki ochrony prawnej

1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy w postaci:

1) Odwołania ( Dział VI, Rozdział 2)

2) Skargi do sądu(dział VI, Rozdział 3, art.198a-198g ustawy)

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

XXVI. Dodatkowe informacje

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXVII. Załączniki do SIWZ

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. nr 1 do oferty

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – zał. nr 1A do oferty

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy – Zał. nr 2 do oferty

- Wykaz robót budowlanych – Zał. nr 3 do oferty

- Wykaz osób wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4 do oferty.

- Formularz ofertowy – Zał. nr 5do oferty.

- Projekt  umowy- Zał. nr 6 do oferty.

- Zakres zamówienia –Zał. nr 7

- Zbiorcze zestawienie kosztów – Zał. nr 8 do oferty

- Projekt budowlany – Zał. nr 9

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Zał. nr 10.

- Przedmiar robót- Zał. nr 11.

Z A Ł Ą C Z N I K  N R  1

................................................

(pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy  Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie  przy ul. Sobieskiego 279 A”

„

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.:

1) posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

2) dysponuję/jemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

3) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji

przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na wiedzy                i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  (zgodnie z załącznikiem 1a do SIWZ).

Data .........................................

...................................................................................

podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1A

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

| L.p. | Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby | Adres podmiotu | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |

1.Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz ……………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………..………

(nazwa wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

(wymienić zasoby)

do realizacji zamówienia pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie  przy ul. Sobieskiego 279 A”

Data .........................................

...................................................................................

podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

................................................

(pieczęć wykonawcy

Z A Ł Ą C Z N I K  N R  2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2007 r nr 223,poz.1655 ze zm.), który mówi, że:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta  została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Data .........................................

...................................................................................

podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Z A Ł Ą C Z N I K   NR 3

............................................................

(pieczęć wykonawcy)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie  przy ul. Sobieskiego 279 A ”

” przedstawiamy:

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

| L.p. | Zakres robót budowlanych w branży energetycznej dotyczący wykonania zewnętrznego oświetlenia terenu |  | Nazwa odbiorcy i miejsce wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość robót | Data wykonania |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, należy wyszczególnić, który z wykonawców wykonywał podaną robotę.

Data .........................................			...................................................................................

podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

###### Z A Ł Ą C Z N I K  N R 4

....................................................

(pieczęć wykonawcy)

##### WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie  przy ul. Sobieskiego 279 A ”

”  oświadczamy, że funkcje kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych będą pełnić następujące osoby:

| L.p. | IMIĘ i NAZWISKO | ZAKRES CZYNNOŚCI W ZAMÓWIENIU | NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE (nadzorowane budowy lub rozbudowy oświetlenia zewnętrznego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że osoby, które zostały wymienione w wykazie (załącznik nr 4 do SIWZ) będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz posiadają   wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Data .........................................

...................................................................................

podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Z A Ł Ą C Z N I K   N R 5

.................................................

(pieczęć wykonawcy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sobieskiego 279 A

84-200 Wejherowo

OFERTA

dotycząca przetargu nieograniczonego na

„Budowę oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie  przy ul. Sobieskiego 279 A ”

My niżej podpisani: ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa wykonawcy …………..............................................................................................................................

Adres wykonawcy.................................................................................................................................................

telefon…………….………….. faks……..……………….…..… adres e-mail………………….……………..

......................................................................................................................................................................................

strona www

- Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową, która wynosi:

| cena netto |  | ……………………………….zł |
| --- | --- | --- |
| podatek VAT | ……% | ……………………………….zł |
| cena ofertowa brutto |  | ……………………………….zł |

Słownie brutto: ……………………………...…………….......................................................................zł

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 40 dni od daty podpisania umowy.

- Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wszelkie wykonane przez nas roboty na okres 5 lat.

- Akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do

zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

8. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - w formie spółki cywilnej / konsorcjum *), oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiamy pełnomocnika:  ............................................................., którego upoważniamy do:

- reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo

- reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego *)

(Wypełniają i dokonują wyboru jedynie przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

tj. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub konsorcjum)

- Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 10 % wartości zamówienia, przed jej podpisaniem na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od ......................... do ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne.

- Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców w zakresie *): ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń..

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres: ………………..:....................................................................................................................................

*)  - niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Data ..........................................

.......................................................................................

podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Z A Ł Ą C Z N I K N R 6

Umowa Nr………….

dotycząca zamówienia publicznego

pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych na terenie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie  przy ul. Sobieskiego 279 A”

”

zawarta w dniu ..........................r.  w  Wejherowie  pomiędzy :

.....................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście zamawiającym reprezentowanym przez:

a

.........................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście wykonawcą

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się do budowy oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych  na działce nr 24/1 obr. 5, położonej w Wejherowie, przy  ul. Sobieskiego 279 A , zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą z dnia........................ stanowiącymi załączniki do  niniejszej umowy.

§ 2

- Szczegółowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o projekt budowlany i przedmiary stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą.

- Zakres robót obejmuje również wykonanie przez wykonawcę wszelkich prac związanych 
z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek zmiany w przedmiocie umowy o którym mowa § 1 nie będą stanowić podstawy do żadnych roszczeń ze strony wykonawcy, w szczególności zaś do negocjacji stawek zawartych w wiążącej dla wykonawcy ofercie, o której mowa ust. 1.

- Dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody zamawiającego, za wyjątkiem podwykonawców.

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień .................................................

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do dnia ................

- Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy robót określa harmonogram realizacji robót.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu  wykonania robót lub ich części, tempo robót według Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają wykonawcę.

- Jeżeli nieuzgodnione z zamawiającym działania podjęte przez wykonawcę pociągną za sobą dodatkowe koszty zamawiającego, to zostaną one potrącone z należności wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 4

###### Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane  przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

###### Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

###### Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony zamawiającego.

- zorganizowania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań 
i innych pozostałości po zużytych przez wykonawcę materiałach. Zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa realizacji robót,

- prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy (dziennika budowy i innej wymaganej przepisami),

- uporządkowania terenu budowy i przekazanie go zamawiającemu w terminie 7 dni 
od protokolarnego odbioru całości robót,

- zgłaszania w formie pisemnej robót podlegających zakryciu,

- zgłoszenie w formie pisemnej wykonanie robót do odbioru częściowego i końcowego,

- ponoszenia odpowiedzialności od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, za ewentualne szkody wyrządzone  zamawiającemu lub osobom trzecim,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć a w szczególności:

a) za przedmiot umowy, materiały, sprzęt i inne mienie związane z prowadzeniem robót,

b) od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- ponoszenia odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi,

- okazania na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru, certyfikatu zgodności 
z Polskimi Normami lub aprobatę techniczną wskazanych materiałów i urządzeń,

- przedstawienia na wniosek inspektora nadzoru w dniu odbioru robót zanikających, protokołu 
z prób i badań tych robót,

- przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji inwestycji,

- zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt wykonawcy, albo jego dostawców lub podwykonawców,

- w przypadkach zawinionych poniesienia wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody,

- uporządkowania terenu budowy i przekazanie go zamawiającemu po zakończeniu robót.

§ 6

  - Zamawiający ma prawo w czasie trwania realizacji inwestycji pisemnie polecić wykonawcy:

    - usunięcie z terenu budowy w ustalonym terminie materiałów, które jego zdaniem nie są zgodne pod względem jakości z wymaganiami dokumentacji projektowej.

    - usunięcie i ponowne wykonanie, dowolnej części robót jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań dokumentacji projektowej.

  - Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń zamawiającego, zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia wykonawcy.

  - Zamawiający ma prawo żądania od wykonawcy dodatkowych badań materiałów lub robót, które budzą wątpliwości, a jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty nie są zgodne 
z dokumentacją projektową, to koszty tych badań obciążą wykonawcę

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania wykonawcy  terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy w terminie do dnia  ......................,

- przekazania dokumentacji technicznej w jednym egzemplarzu w terminie do dnia  .............. Jeżeli wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, sporządzi 
je na własny koszt,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- dokonania w ciągu 3 dni, licząc od daty pisemnego zgłoszenia, sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu oraz potwierdzenie tego faktu w dzienniku budowy lub  książce obmiaru.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem własnym.

- Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego jakie roboty powierza podwykonawcy.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim (podwykonawcy) wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami 
i obowiązującymi przepisami (w tym BHP)

- Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada potencjał techniczno – ekonomiczny w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo objęte niniejszą umową roboty budowlane.

§ 9

- Jeżeli zamawiający ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje osób trzecich (podwykonawcy) realizujących przedmiot umowy w imieniu wykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości robót lub dotrzymania terminów, przysługuje mu prawo do żądania od wykonawcy zmiany osób trzecich (podwykonawcy), co nie ma wpływu na cenę ryczałtową. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zastosować się do żądania zamawiającego.

- Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz zamawiający ponoszą solidarną

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez osobę trzecią (podwykonawcę).

§ 10

- Wykonawca powinien złożyć wniosek o dokonanie odbioru częściowego. Jeżeli do odbioru częściowego będą potrzebne protokoły z prób i badań, itp. – wykonawca dostarczy je najpóźniej 
w dniu odbioru częściowego. Odbiór częściowy następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Datę odbioru ustala zamawiający.

- Jeżeli zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności 
i prawidłowości przekazanych dokumentów wraz z atestami zastosowanych materiałów, gwarancjami, dokumentacją powykonawczą oraz dziennikiem budowy) w porozumieniu 
z wykonawcą ustala datę odbioru końcowego robót. Odbiór następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę. Datę ustala zamawiający.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności lub prawidłowości przekazanych dokumentów, w porozumieniu z wykonawcą wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia zamawiającego przez wykonawcę 
o gotowości do odbioru robót po skutecznym złożeniu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.

- Zamawiający dokona odbioru robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego, podpisany przez strony.

- Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do natychmiastowego usunięcia, to zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez wykonawcę.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbioru będą kontynuowane po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia tych wad.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji robót wskutek działania siły wyższej  oraz działania osób trzecich.

§ 11

- Strony ustalają płatność częściową za wykonane roboty, potwierdzone protokołem odbioru, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym – w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, 
nie częściej niż raz w miesiącu.

- Strony ustalają że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2, wyraża się kwotą:

netto ………………………………………zł

podatek VAT   ….% ...................................zł

brutto ……………………………………..zł

słownie ....................................................................................................................................

- Waloryzacji ceny ryczałtowej nie przewiduje się.

§ 12

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia wykonawcy będą protokoły odbiorów częściowych oraz faktury  Wykonawcy wystawione zamawiającemu.

- Stawki wykonawcy z tytułu wykonania na rzecz zamawiającego robót objętych niniejszą umową określa wiążąca dla wykonawcy oferta przetargowa wiążąca wykonawcę.

- Faktury za zakończone roboty wystawiane będą każdorazowo na podstawie sprawdzonych 
i zaakceptowanych przez zamawiającego obmiarów sporządzonych przez wykonawcę, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

§ 13

- Płatności za faktury częściowe dokonywane będą przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy nr................................................................... w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Płatność za fakturę końcową dokonana zostanie na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.

- Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót, ewentualne dalsze roszczenia wykonawcy nie będą uwzględnione.

§ 14

- W trakcie realizacji umowy interesy zamawiającego reprezentują: .......................................

- W trakcie realizacji umowy interesy wykonawcy reprezentują: ............................................

§ 15

- Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Okres gwarancji na roboty budowlane biegnie od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia przez okres ……..

§ 16

  - Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez zamawiającego odbioru robót wykonanych przez wykonawcę

  - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

  - W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia.

  - Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokółu.

  - Koszty usunięcia wad ponosi wykonawca, jeżeli powstały one, zdaniem inspektora nadzoru:

- w wyniku użycia materiałów, urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową,

- w wyniku nie wywiązania się przez wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków umowy.

  - Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez zamawiającego to zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi wykonawca.

  - W przypadku uznania przez zamawiającego, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu i obciążeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotowej umowy , może żądać od wykonawcy obniżenia ceny umownej jego wykonania.

  - W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

  - Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi zamawiający dokona odbioru ostatecznego. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia upływu terminu gwarancji.

§ 17

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości …..% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy w tj. w kwocie  ................... w wysokości  ................... (słownie: ..............................) na konto zamawiającego w formie  ……...............

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:

- część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową  wykonanie robót (70% wysokości      wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 30 dni po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad ustalonych  przy odbiorze końcowym,

- pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji jakiej udzielił zamawiającemu wykonawca oraz pisemnym stwierdzeniu usunięcia wad .

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego .................................................. na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

- Odsetki od zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu należą do wykonawcy.

§ 18

W przypadku gdyby wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umowa bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektowo-techniczną lub sprzecznie z umową, zamawiający ma prawo:

- nakazać wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

- odstąpić od umowy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt 
i niebezpieczeństwo wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia należności z tytułu poniesionej szkody

§ 19

  - Wykonawca  zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku:

    - zwłoki w należytym wykonaniu umowy  w wysokości 0,5% wartości umowy netto t.j. ............ (słownie ..................................................................) za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia robót określonego w umowie

    - opóźnienia dostarczenia kompletu dokumentów odbioru w wysokości 0,1% wartości umowy netto t.j. ....................................... (słownie .......................................), za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego w umowie terminu zakończenia przedmiotu umowy,

    - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych  w okresie rękojmi lub  gwarancji w wysokości 0,3% wartości umowy netto t.j. ............. (słownie:..............................), za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad.

    - odstąpienia przez wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które zamawiający nie odpowiada w wysokości 1 % wartości umowy netto t.j. ............. (słownie:.......................................) lub odpowiednio 1% wartości umowy netto robót, od których wykonania odstąpiono,

    - odstąpienia od umowy przez zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez wykonawcę robót objętych niniejszą umową w wysokości 1% wartości umowy netto t.j. ............... (słownie: ...........................................) lub odpowiednio 1 % wartości umowy netto robót od których odstąpiono.

- Kary, o których mowa w ust.1 wykonawca zapłaci na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy nr.................................................................. przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zamawiającego zapłaty takiej kary.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, powstałe z winy zamawiającego. W przypadku powstania przestojów w pracy wykonawcy z winy zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

§ 20

- Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, 
w szczególności gdy nie wypłaca wykonawcy bezspornego wynagrodzenia za wykonane roboty 
w terminie określonym w umowie.

- Odstąpienie od umowy powinno być uzasadnione przez wykonawcę w formie pisemnej.

- Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć zamawiającemu dodatkowy termin do wykonania umowy i staje się wolnym po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

- W wymienionym w ust. 3 przypadku – wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia robót 
w terminie 14 dni od daty powiadomienia zamawiającego w formie pisemnej.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się zamawiającego z warunków umowy, strony określają należne wykonawcy wynagrodzenie 
za wykonane roboty, zamówione materiały, uzasadnione koszty usunięcia sprzętu oraz koszty wykonawcy zawiązane z zabezpieczeniem robót.

§ 21

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) upadłości  i likwidacji  wykonawcy,

b) wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy,

c) zawarcia porozumienia i ogłoszenia przez wykonawcę zrzeczenia się majątku na rzecz wierzycieli,

d) przystąpienia wykonawcy do rozwiązania firmy (z wyjątkiem dobrowolności likwidacji  w celu połączenia lub reorganizacji) będącego następstwem zrzeczenia się majątku.

2.  Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust.1 zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesach publicznych, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy.

- Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy w możliwie najkrótszym terminie.

- Kary pieniężnej z tytułu zwłoki, ustalone za każdy jej dzień, stają się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,

b) za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Jeżeli przed upływem umownego terminu wykonania robót jakakolwiek ich część została uznana przez zamawiającego za zakończoną lub została przejęta przez niego w użytkowanie, kara pieniężna za nie dotrzymanie terminu będzie zmniejszona o wartość części robót zakończonych i odebranych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 22

Zmiana postanowień zawartej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 23

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się przez skierowanie konkretnego roszczenia.

- Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 
14 dni licząc od daty jego zgłoszenia.

- W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy dla zamawiającego sąd powszechny.

§ 24

Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  z niniejszej umowy (cesja).

§ 25

Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy, z zastrzeżeniem pkt. XXIV.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 26

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 27

Umowę niniejszą sporządza się w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAKRES ZAMÓWIENIA

W związku z budową na terenie  PCPR w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279 oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego napędu bram wjazdowych zamówienie obejmuje w szczególności:

- Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia zewnętrznego terenu  m2 na działce nr 24/1 obr.5 wokół budynku PCPR  usytuowanego w Wejherowie ul. Sobieskiego 279 A.

CPV 45316100-6                     Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

CPV 45311100-1                     Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45112100-6                    Roboty w zakresie kopania rowów

W trakcie realizacji robót przewiduje się wykonanie:

- Wytyczenie trasy kabli.

- Roboty ziemne  -wykopy pod kable i stopy fundamentowe dla słupów

- Ułożenie kabli i oznakowanie trasy

- Montaż słupów

- Podłączenie oświetlenia do skrzynki rozdzielczej

- Uporządkowanie terenu

- Przyprowadzenia prób i ustawienie czasu pracy oświetlenia.

Z A Ł Ą C Z N I K    N R 8

............................................................

(pieczęć wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAKRESU ZAMÓWIENIA

| Rodzaj robót: | Wartość netto (zgodnie z kosztorysem ofertowym-tabelą elementów scalonych). | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zł | % | zł | zł |
| 1. | Roboty(np. ziemne) ……….. |  |  |  |  |
| 2. | Roboty(np. ułożenie przewodów) … |  |  |  |  |
| 3. | Itp. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | *) |

*) sumę wartości brutto wszystkich robót stanowiących przedmiot zamówienia należy wpisać w punkcie 1 formularza ofertowego – cena oferty